## Sheet1
_MODEL_ | _SKU_ | _NAME_ | _CATEGORY_ | _MAIN_CATEGORY_ | _MANUFACTURER_ | _DESCRIPTION_ | _ATTRIBUTES_ | _PRODUCT_IMAGES_ | _STATUS_ | _SEO_KEYWORD_
00000015246 | 94542 | Бензиновый генератор 2,2 кВт, 230В, 4-х такт., 15 л, ручной стартер СИБРТЕХ БС-2500 94542 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦СИБРТЕХ | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦СИБРТЕХ | СИБРТЕХ | Бензиновый генератор 2,2 кВт, 230В, 4-х такт., 15 л, ручной стартер СИБРТЕХ БС-2500 94542 представляет собой надежный автономный источник электроэнергии, который можно использовать в бытовых условиях, для поддержания питания в небольшой мастерской или на дачном участке. Объемный топливный бак обеспечивает продолжительную работу. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦36,8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦2,2 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦2 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Модель двигателя¦Сибртех Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Двигатель¦четырехтактный Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦2.2 Характеристики¦Номинальный ток, А¦16 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦2 Характеристики¦Объем двигателя, см³¦196 Характеристики¦Мощность двигателя¦6.5 л. с. Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦1,2 Характеристики¦Уровень шума, дБ¦95 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦230В/16А Характеристики¦Контроль напряжения¦AVR Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744210.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744211.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744212.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744213.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744214.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744215.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744216.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744217.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744218.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744219.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744220.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744221.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1576051/1200x800/52744222.jpg | 1 | benzinovyj-generator-22-kvt-230v-4-h-takt-15-l-ruchnoj-starter-sibrteh-bs-2500-94542
00000019576 | 94544 | Бензиновый генератор 3,2 кВт, 230В, 4-х такт., 15 л, ручной стартер СИБРТЕХ БС-3500 94544 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦СИБРТЕХ | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦СИБРТЕХ | СИБРТЕХ | Бензиновый генератор 3,2 кВт, 230В, 4-х такт., 15 л, ручной стартер СИБРТЕХ БС-3500 94544 представляет собой надежный автономный источник электроэнергии, который можно использовать в бытовых условиях, для поддержания питания в небольшой мастерской или на дачном участке. Встроенный вольтметр обеспечивает полноценный контроль за напряжением сети. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦38,8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦3,2 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦2,8 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Модель двигателя¦Сибртех Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦алюминий Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦605х440х440 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Двигатель¦четырехтактный Характеристики¦Объем масляного бака, л¦0.6 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦3.2 Характеристики¦Номинальный ток, А¦16 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦-/2/- Характеристики¦Объем двигателя, см³¦210 Характеристики¦Мощность двигателя¦7 л. с. Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦1,3 Характеристики¦Уровень шума, дБ¦95 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦-/16/- Характеристики¦Контроль напряжения¦AVR Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719712.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719713.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719714.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719715.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719716.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719717.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719718.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719719.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719720.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719721.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1571048/1200x800/52719722.jpg | 1 | benzinovyj-generator-32-kvt-230v-4-h-takt-15-l-ruchnoj-starter-sibrteh-bs-3500-94544
00000019525 | 94549 | Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-8000Э, 6,6 кВт, 230В, 4-х такт., 25 л, электростартер 94549 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦СИБРТЕХ | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦СИБРТЕХ | СИБРТЕХ | Бензиновый генератор СИБРТЕХ БС-8000Э, 6,6 кВт, 230В, 4-х такт., 25 л, электростартер 94549 обладает небольшими размерами и высокой производительностью. Благодаря наличию автоматического контроля напряжения устройство работает стабильно. Наличие аккумулятора существенно упрощает работу с генератором и продлевает срок его службы за счет уменьшения стартовых нагрузок. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦79,5 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦электростартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦6,6 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦25 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦6 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Модель двигателя¦15 л.с. Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Класс товара¦Бытовой Характеристики¦Дисплей¦да Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦690 x 525 x 550 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Двигатель¦ручной Характеристики¦Объем масляного бака, л¦1.10 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦6.6 Характеристики¦Номинальный ток, А¦16/32 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦-/2/- Характеристики¦Объем двигателя, см³¦420 Характеристики¦Мощность двигателя¦15 л. с. Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦да Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦3 Характеристики¦Уровень шума, дБ¦95 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦230 Характеристики¦Контроль напряжения¦AVR Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649839.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649840.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649841.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649842.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649843.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649844.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649845.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649846.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649847.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649848.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649849.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649850.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1163164/1200x800/51649851.jpg | 1 | benzinovyj-generator-sibrteh-bs-8000e-66-kvt-230v-4-h-takt-25-l-elektrostarter-94549
00000015249 | СБ-3300 | Бензиновый генератор ЗУБР 3300 Вт СБ-3300 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦ЗУБР | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦ЗУБР | ЗУБР | Бензиновый генератор ЗУБР 3300 Вт СБ-3300 имеет типовую компоновку с верхним расположением бензобака и прочной стальной рамой. Такая конструкция обеспечивает безопасность в использовании и упрощает обслуживание. Раму также можно использовать при транспортировке генератора. Сфера применения генератора включает в себя частные дома и дачи, небольшие мастерские и производства. Невысокий уровень шума упрощает эксплуатацию изделия внутри помещения. Дополнительное преимущество - ручной стартер, который позволяет завести генератор в любую погоду и при любой температуре. Масляная и топливная система раздельны - это позволяет не думать о пропорциях топливной смеси и заливать жидкости раздельно. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦44 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦3,3 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦3 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Класс товара¦Полупрофессиональный Характеристики¦Свеча зажигания¦F7TC Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦алюминий Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦610x480x470 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Объем масляного бака, л¦0.600 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦3.3000 Характеристики¦Объем двигателя, см³¦223 Характеристики¦Мощность двигателя¦8 л.с. Характеристики¦Число оборотов, об/мин¦3000.000 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Уровень шума, дБ¦72 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦-/15.6/- Характеристики¦Контроль напряжения¦AVR Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997405.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997411.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997417.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997423.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997429.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997435.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997441.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997447.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997453.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997459.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997465.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997471.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997477.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997483.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997489.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997495.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997501.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997507.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997513.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997519.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997525.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997531.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997537.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997543.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527044/1200x800/66997549.jpg | 1 | benzinovyj-generator-zubr-3300-vt-sb-3300
00000015252 | СБ-7000 | Бензиновый генератор ЗУБР 7000 Вт СБ-7000 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦ЗУБР | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦ЗУБР | ЗУБР | Бензиновый генератор ЗУБР 7000 Вт СБ-7000 имеет типовую компоновку с верхним расположением бензобака и прочной стальной рамой. Такая конструкция обеспечивает безопасность в использовании и упрощает обслуживание. Раму также можно использовать при транспортировке генератора. Модель подойдет в качестве дополнительного источника питания для частного дома или небольшой мастерской. Имеются розетки на 16 и 32 А. Простая конструкция и наличие системы AVR для контроля работы двигателя при регулярном отключении/подключении потребителей обеспечивают стабильное и долгое функционирование генератора. Масляная и топливная система раздельны - это позволяет не думать о пропорциях топливной смеси. Ручной существенно облегчает запуск в холодное время года | Характеристики¦Вес нетто, кг¦81 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦7 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦25 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦6,5 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Свеча зажигания¦F7TC Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦710х585x575 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Объем масляного бака, л¦1.1 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦7 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦0/3/0 Характеристики¦Объем двигателя, см³¦445 Характеристики¦Число оборотов, об/мин¦3000 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦-/16,32/- Характеристики¦Контроль напряжения¦AVR Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦да Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1527052/1200x800/52569747.jpg | 1 | benzinovyj-generator-zubr-7000-vt-sb-7000
00000015247 | ЗЭСБ-2800 | Бензиновый генератор Зубр ЗЭСБ-2800 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦ЗУБР | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦ЗУБР | ЗУБР | Бензиновый генератор Зубр ЗЭСБ-2800 применяется для автономного питания инструментов на рабочих строительных площадках, а также обеспечения электроэнергией приборов в быту в случае отключения сетевого снабжения. Топливный бак большого объема позволяет непрерывно работать до 10 часов без дозаправки. Встроенный вольтметр показывает текущее напряжение вырабатываемого тока, что позволяет визуально контролировать рабочий процесс. Мощный четырехтактный бензиновый двигатель отличается высокой производительностью и надежностью. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦46 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦2,8 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦2,5 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Дисплей¦да Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦590х460х456 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦2.8 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦0/2/1 Характеристики¦Объем двигателя, см³¦196 Характеристики¦Мощность двигателя¦6.5 л.с. Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦1,5 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Контроль напряжения¦AVR Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Выход 12V¦да Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦туристические | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862353.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862354.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862355.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862356.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862357.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862358.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862359.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862360.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862361.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862362.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862363.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862364.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/699844/1200x800/51862365.jpg | 1 | benzinovyj-generator-zubr-zesb-2800
00000015248 | ЗЭСБ-3500 | Бензиновый генератор Зубр ЗЭСБ-3500 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦ЗУБР | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦ЗУБР | ЗУБР | Бензиновый генератор Зубр ЗЭСБ-3500 отлично подходит для эксплуатации на загородном участке для резервного питания электротехники общей мощностью до 3 кВт. Данная модель подходит также для питания некоторого сварочного оборудования при работе на сварочном токе не более 65-70 А. При нагрузке не более 75 % генератор может работать непрерывно около 7.5 часов. Рама станции изготовлена из высокопрочного металлического профиля. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦47,6 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦3,5 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦3 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Объем масляного бака, л¦0.6 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦3.5 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦-/2/- Характеристики¦Объем двигателя, см³¦224 Характеристики¦Мощность двигателя¦7.5 л.с. Характеристики¦Число оборотов, об/мин¦3000 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦1,84 Характеристики¦Уровень шума, дБ¦73 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦-/16/- Характеристики¦Контроль напряжения¦AVR Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦туристические | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603869.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603870.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603871.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603872.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603873.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603874.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603875.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603876.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603877.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603878.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603879.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/710915/1200x800/51603880.jpg | 1 | benzinovyj-generator-zubr-zesb-3500
00000021387 | GS-3500 | Бензиновый генератор STEHER, 2800 Вт, 7 лс двигатель, 220 В, GS-3500 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦STEHER | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦STEHER | STEHER | Бензиновый генератор STEHER, 2800 Вт, 7 лс двигатель, 220 В, GS-3500 предназначен для эксплуатации в бытовых целях. Агрегат подойдет для выработки энергии и обеспечения питанием потребителей в случае аварийных ситуаций. Генератор применяется в частных домах, на дачах, вдали от центральной электросети. Имеет прочный корпус. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦46 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦2,8 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Класс товара¦Полупрофессиональный Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦алюминий Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦600x480x480 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Объем масляного бака, л¦0.6 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦2.8 Характеристики¦Объем двигателя, см³¦196 Характеристики¦Число оборотов, об/мин¦3000 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Контроль напряжения¦AVR Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995143.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995155.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995167.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995179.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995191.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995203.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995215.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995233.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995245.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995257.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995269.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995275.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995287.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995293.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995299.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995305.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474509/1200x800/66995311.jpg | 1 | benzinovyj-generator-steher-2800-vt-7-ls-dvigatel-220-v-gs-3500
00000021388 | GS-6500 | Бензиновый генератор STEHER 5500 Вт, 15 лс двигатель, 220 В GS-6500 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦STEHER | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦STEHER | STEHER | Бензиновый генератор STEHER 5500 Вт, 15 лс двигатель, 220 В GS-6500 относится к агрегатам бытового класса. Применяется для питания потребителей качественной электроэнергией при небольших затратах. Мощный генератор данной модели подойдет для любых нужд. Позволит обеспечить энергией потребителей в загородном доме, на строительной площадке и в мастерской. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦75 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦5,5 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦25 Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Класс товара¦Полупрофессиональный Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦710x585x570 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Объем масляного бака, л¦1.1 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦5.5 Характеристики¦Объем двигателя, см³¦389 Характеристики¦Число оборотов, об/мин¦3000 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Контроль напряжения¦AVR Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/51357319.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66994993.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66994999.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995005.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995011.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995017.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995023.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995029.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995035.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995041.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995047.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995053.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995059.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995065.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995071.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995077.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995083.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474887/1200x800/66995089.jpg | 1 | benzinovyj-generator-steher-5500-vt-15-ls-dvigatel-220-v-gs-6500
00000021389 | GS-6500E | Бензиновый генератор STEHER с электростартером GS-6500Е | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦STEHER | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦STEHER | STEHER | Бензиновый генератор STEHER с электростартером GS-6500Е используется для автономного питания потребителей качественной электроэнергией при небольших затратах. Данная модель подойдет для любых нужд. Обеспечит энергией потребителей в загородном доме, на строительной площадке и в мастерской. Генератор отличается долгим сроком службы и надежным исполнением. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦75 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер/электростартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦5,5 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦25 Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Класс товара¦Полупрофессиональный Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦710x585x570 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Объем масляного бака, л¦1.1 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦5.5 Характеристики¦Объем двигателя, см³¦389 Характеристики¦Число оборотов, об/мин¦3000 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Контроль напряжения¦AVR Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776851.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776857.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776863.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776869.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776875.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776881.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776887.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776893.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776899.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776905.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776911.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776917.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776923.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776929.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776935.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776941.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776947.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776953.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1474891/1200x800/66776959.jpg | 1 | benzinovyj-generator-steher-s-elektrostarterom-gs-6500e
00000010750 | G1200A | Электрогенератор Eurolux G1200A 64/1/35 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Eurolux | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Eurolux | Eurolux | Электрогенератор Eurolux G1200A 64/1/35 – компактный переносной источник питания переменного тока, с максимальной мощностью 1100 Вт. Модель разработана для автономного энергоснабжения бытовой техники, различных приборов и электрического инструмента. Благодаря наличию четырехтактного двигателя упрощается заправка. Ручной стартер облегчает запуск при любой температуре. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦22,48 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦6 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦1 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Модель двигателя¦2,4 л.с Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Класс товара¦Бытовой Характеристики¦Свеча зажигания¦F6TC Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦470х385х410 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦1,1 Характеристики¦Мощность двигателя¦2,4 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Уровень шума, дБ¦75 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1892672/1200x800/53689664.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1892672/1200x800/54600579.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1892672/1200x800/53841485.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1892672/1200x800/53841486.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1892672/1200x800/53841487.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1892672/1200x800/53841488.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1892672/1200x800/53841489.jpg | 1 | elektrogenerator-eurolux-g1200a-64135
00000018292 | 018292 | Электрогенератор Ресанта БГ 2500 Р 64/1/50 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Ресанта | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Ресанта | Ресанта | Электрогенератор Ресанта БГ 2500 Р 64/1/50 представляет собой силовую технику, которая используется в качестве резервного источника питания. Агрегат имеет высокий КПД и хорошие показатели мощности. Генератор оснащен многофункциональным цифровым дисплеем, который отображает параметры частоты тока, напряжения. Есть счетчик моточасов, 2 розетки 16А. Агрегат подойдет для использования в небольших магазинах, ларьках, а также в гараже, на даче. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦39,8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦2,2 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦2 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Свеча зажигания¦E6TC Характеристики¦Дисплей¦да Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦470х385х410 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Двигатель¦Ресанта Характеристики¦Объем масляного бака, л¦0.6 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦2.2 Характеристики¦Max ток, А¦9 Характеристики¦Номинальный ток, А¦9 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦0/2/0 Характеристики¦Объем двигателя, см³¦163 Характеристики¦Мощность двигателя¦5 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Уровень шума, дБ¦66 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦0/16/0 Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦да Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/64048026.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/54600605.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/52877044.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/52877046.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/52877048.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/52877050.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/64048032.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/64048038.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/64048044.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/64048050.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/64048056.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/64048062.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/64048068.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/64048074.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093710/1200x800/64048080.jpg | 1 | elektrogenerator-resanta-bg-2500-r-64150
00000018293 | 018293 | Электрогенератор Ресанта БГ 3000 Р 64/1/43 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Ресанта | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Ресанта | Ресанта | Электрогенератор Ресанта БГ 3000 Р 64/1/43 применяется в качестве резервного источника питания. Агрегат отличается мощным двигателем и имеет высокий КПД. Генератор оснащен функцией защиты от перегрева при длительной работе, имеет многофункциональный цифровой дисплей. Техника предназначена для эксплуатации на даче, в загородном доме, в небольших магазинах, ларьках, гараже. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦39,8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦2,8 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦2,5 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Дисплей¦да Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦610х445х410 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Двигатель¦Ресанта Характеристики¦Объем масляного бака, л¦0.6 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦2.8 Характеристики¦Max ток, А¦11.3 Характеристики¦Номинальный ток, А¦11.3 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦0/2/0 Характеристики¦Мощность двигателя¦6 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Уровень шума, дБ¦66 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦0/16/0 Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦да Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093714/1200x800/59714418.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093714/1200x800/54600638.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093714/1200x800/59714424.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093714/1200x800/59714430.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093714/1200x800/59714436.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093714/1200x800/59714442.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093714/1200x800/59714448.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093714/1200x800/59714454.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093714/1200x800/59714460.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093714/1200x800/59714466.jpg | 1 | elektrogenerator-resanta-bg-3000-r-64143
00000018302 | 018302 | Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Р 64/1/44 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Ресанта | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Ресанта | Ресанта | Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Р 64/1/44 применяется для резервного питания бытовых приборов в случае аварийной ситуации. Агрегат оснащен четким цифровым дисплеем, который отображает основные параметры работы. Есть 2 розетки 16А с пластиковыми защитными крышками. Генератор данной модели предназначен для использования в небольших магазинах, ларьках, а также в гараже, на даче. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦40,8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦3,3 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦3 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Дисплей¦да Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦605х440х440 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Двигатель¦Ресанта Характеристики¦Объем масляного бака, л¦0.6 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦3.3 Характеристики¦Max ток, А¦13.6 Характеристики¦Номинальный ток, А¦13.6 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦0/2/0 Характеристики¦Мощность двигателя¦7 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Уровень шума, дБ¦66 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦0/16/0 Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦да Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/59714358.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/54600624.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/59714364.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/59714370.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/59714376.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/59714382.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/59714388.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/59714394.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/59714400.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/59714406.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093712/1200x800/59714412.jpg | 1 | elektrogenerator-resanta-bg-4000-r-64144
00000018309 | 018309 | Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Э 64/1/52 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Ресанта | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Ресанта | Ресанта | Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Э 64/1/52 является силовой техникой бытового класса. Применяется в качестве резервного источника питания в случае аварий в центральной электросети. Агрегат отличается высоким КПД и мощным двигателем. Генератор оснащен электростартером, цифровым дисплеем, счетчиком моточасов. Есть 2 розетки 16А. Агрегат идеален для эксплуатации в мастерских, небольших магазинах, ларьках, на даче и в гараже. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦45,1 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер/электростартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦3,3 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦3 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Дисплей¦да Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦605х440х440 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Двигатель¦Ресанта Характеристики¦Объем масляного бака, л¦0.6 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦3.3 Характеристики¦Max ток, А¦13.6 Характеристики¦Номинальный ток, А¦13.6 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦0/2/0 Характеристики¦Мощность двигателя¦7 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦да Характеристики¦Уровень шума, дБ¦66 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦0/16/0 Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦да Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/52877415.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/54600628.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/64048392.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/64048398.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/64048404.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/52877413.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/52877417.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/52877419.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/64048410.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/64048416.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/64048422.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/64048428.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/64048434.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/64048440.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093713/1200x800/64048446.jpg | 1 | elektrogenerator-resanta-bg-4000-e-64152
00000018294 | 018294 | Электрогенератор Ресанта БГ 6500 Э 64/1/46 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Ресанта | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Ресанта | Ресанта | Электрогенератор Ресанта БГ 6500 Э 64/1/46 представляет собой силовую технику, предназначенную для эксплуатации как резервный источник питания. Устройство имеет высокие показатели мощности и КПД. Работает на бензине. Генератор оснащен двумя розетками на 16 А, 1 розеткой на 32 А, а также цифровым дисплеем, который отображает главные параметры работы агрегата. Идеален для использования в небольших магазинах, ларьках, а также в гараже, на даче. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦69,8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер/электростартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦5,5 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦22 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦5 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Дисплей¦да Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦700х540х570 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Двигатель¦Ресанта Характеристики¦Объем масляного бака, л¦1 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦5.5 Характеристики¦Max ток, А¦22.7 Характеристики¦Номинальный ток, А¦22.7 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦0/3/0 Характеристики¦Мощность двигателя¦13 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦да Характеристики¦Уровень шума, дБ¦66 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Сила тока розеток 380/220/12, А¦0/32,16/0 Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦да Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093715/1200x800/52877057.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093715/1200x800/54600614.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093715/1200x800/52877058.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093715/1200x800/52877051.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093715/1200x800/52877052.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093715/1200x800/52877053.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093715/1200x800/52877054.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093715/1200x800/52877055.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093715/1200x800/52877056.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/1093715/1200x800/52877059.jpg | 1 | elektrogenerator-resanta-bg-6500-e-64146
00000001528 | ЭГ2500Р | Электрогенератор HUTER DY2500L 64/1/3 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Huter | Электрогенератор HUTER DY2500L предназначена для энергообеспечения электроинструментов на строительных площадках. Удобно расположенный топливный бак объемом 12 литров надежно защищен от случайных повреждений металлической рамой. Оборудование опирается на демпфирующие подушечки, которые гасят колебания и продлевают срок службы бензогенератора. Внимание! Модель поставляется без выхода 12В. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦38,3 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦12 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦2 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Производитель двигателя¦Huter Характеристики¦Модель двигателя¦168F Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Свеча зажигания¦NGK BPR6ES Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦560х450х460 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦0/1/0 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦1 Характеристики¦Уровень шума, дБ¦66 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Контроль напряжения¦компаундный (традиционный) Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Тип электростанции¦туристические | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/65126994.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/54600581.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/65127000.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/65127006.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/65127012.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/65127018.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/65127024.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/65127030.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/52068968.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/52068969.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/52068970.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/661607/1200x800/65127036.jpg | 1 | elektrogenerator-huter-dy2500l-6413
00000001529 | ЭГ3000Р | Электрогенератор Huter DY3000L 64/1/4 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Huter | Электрогенератор Huter DY3000L 64/1/4 – мощный поставщик электроэнергии в ваш дом, склад или коттедж. Предназначен для строительства или спасательных работ. А также для всех видов работ вдали от стандартных источников электричества. Расход топлива - 395 г\кВтч. Малый вес и габариты делают эту модель очень удобной для транспортировки. Запускается с помощью ручного стартера. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦39 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦2,7 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦2,5 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Производитель двигателя¦Huter Характеристики¦Модель двигателя¦168f-2 Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Свеча зажигания¦NGK BP5ES Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦560х450х460 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦2.7 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦1,3 Характеристики¦Уровень шума, дБ¦67 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Контроль напряжения¦компаундный (традиционный) Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5288/1200x800/53801409.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5288/1200x800/63841668.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5288/1200x800/52867955.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5288/1200x800/53801410.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5288/1200x800/53801411.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5288/1200x800/52867958.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5288/1200x800/52867957.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5288/1200x800/53801412.jpg | 1 | elektrogenerator-huter-dy3000l-6414
00000017664 | ЭГ4000Р | Бензиновый генератор Huter DY4000L 64/1/21 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Huter | Бензиновый генератор Huter DY4000L используется для электропитания приборов с общей потребляемой мощностью до 3 кВт в местах с отсутствием стационарной электросети. Предусмотрена индикация уровня масла и топлива для своевременной дозаправки устройства. При коротком замыкании, подача тока отключается автоматически. Металлическая рама защищает внутренние элементы от ударов. Система стабилизация напряжения и защиты от короткого замыкание предотвращает поломку подключенного оборудования. Внимание! Модель поставляется без выхода 12В. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦40,32 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦3,2 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦15 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦3 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Модель двигателя¦170F Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Свеча зажигания¦NGK BP5ES Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Модель двигателя¦170F Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦605x435x450 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Объем масляного бака, л¦0.6 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦3.2 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦0/1/0 Характеристики¦Число оборотов, об/мин¦3600 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦1,2 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Контроль напряжения¦компаундный (традиционный) Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦туристические | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/53800998.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/55254502.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/53800999.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/53801000.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/53801001.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/53801002.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/51134811.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/51134812.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/53801003.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/53801004.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/200467/1200x800/53801005.jpg | 1 | benzinovyj-generator-huter-dy4000l-64121
00000001530 | ЭГ6500Р | Электростанция Huter DY6500L 64/1/6 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Huter | Электростанция Huter DY6500L используется в качестве источника питания для электроинструмента суммарной мощностью до 5 кВт в местах с отсутствием электросети. Предусмотрены две защищенные от пыли и влаги розетки для подключения приборов. Реализована защита от короткого замыкания и перегрузки для длительного срока службы подключенного оборудования. Вместительный топливный бак, объемом 22 л, для длительной эксплуатации устройства без дозаправки. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦74,5 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦5,5 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦22 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦5 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Производитель двигателя¦Huter Характеристики¦Модель двигателя¦188 f Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Свеча зажигания¦NGK BP5ES Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦700х535х580 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦5.5 Характеристики¦Эл. выходы 380/220/12, шт¦0/2/0 Характеристики¦Мощность двигателя¦13 л.с. Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦2,5 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Контроль напряжения¦компаундный (традиционный) Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/53800957.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/54600606.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/53800958.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/52868028.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/53800959.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/53800960.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/53800961.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/52868030.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/52868033.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/53800962.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/53800963.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/5294/1200x800/53800964.jpg | 1 | elektrostantsija-huter-dy6500l-6416
00000017835 | ЭГ8000Р | Электрогенератор Huter DY8000L 64/1/33 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Huter | Электрогенератор Huter DY8000L 64/1/33 используется в качестве источника электроэнергии в места отсутствия магистральной питающей сети. Модель широко применяется на даче, в загородном доме, на объектах проведения ремонтных работ службами ЖКХ, на торговой площадке или местах массового отдыха. Двигатель установки запускается при помощи ручного запуска, рукоять стартера легко помещается в руке. Генератор оснащен вместительным топливным баком, горючее расходуется экономно, одной заправки хватает на длительное время работы. Демпферные подушки минимизируют вибрации во время эксплуатации, что предотвращает преждевременный износ рабочих элементов. Встроенная защита от перегрузки позволяет продлить срок службы устройства. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦69,8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦6,5 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦25 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦6,5 Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Свеча зажигания¦F7TC Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Двигатель¦4-х тактный, одноцилиндровый Характеристики¦Объем масляного бака, л¦1.1 Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦6.5 Характеристики¦Объем двигателя, см³¦420 Характеристики¦Число оборотов, об/мин¦3600 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Уровень шума, дБ¦91 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/52144491.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/52877426.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/53801404.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/53801405.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/53801406.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/52877428.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/52877429.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/53801407.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/53801408.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/52877427.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559585.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559591.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559597.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559603.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559609.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559615.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559621.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559627.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559633.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559639.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/991173/1200x800/66559645.jpg | 1 | elektrogenerator-huter-dy8000l-64133
00000019343 | 019343 | Электрогенератор Huter DY9500L 64/1/39 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Huter | Электрогенератор Huter DY9500L 64/1/39 представляет собой автономный источник энергии вдали от дома - на рыбалке, пикнике или на даче. Устройство обладает компактным корпусом, что позволяет его перевозить с собой в автомобиле. На крышке генератора расположен датчик уровня топлива. Это позволяет вовремя заправлять генератор неэтилированным бензином марки АИ-92. Розетки, расположенные на панели, имеют специальные защитные крышки от попадания пыли и влаги. Есть принудительная система охлаждения. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦76 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦8 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦25 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦7,5 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Производитель двигателя¦Huter Характеристики¦Модель двигателя¦Huter 439JF Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦700х570х560 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦8 Характеристики¦Max ток, А¦36 Характеристики¦Номинальный ток, А¦34 Характеристики¦Объем двигателя, см³¦439 Характеристики¦Мощность двигателя¦17 л/с Характеристики¦Число оборотов, об/мин¦3600 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦3,8 Характеристики¦Уровень шума, дБ¦91 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/53800965.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/54600577.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/53800966.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/52871041.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/53800967.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/53800968.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/53800969.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/52871042.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/52871045.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/53800970.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/53800971.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924878/1200x800/53800972.jpg | 1 | elektrogenerator-huter-dy9500l-64139
00000017375 | 017375 | Электрогенератор Huter DY9500LX-3 64/1/41 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые трехфазные генераторы (380 В, 380¦220 В)¦Huter | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые трехфазные генераторы (380 В, 380¦220 В)¦Huter | Huter | Электрогенератор Huter DY9500LX-3 64/1/41 является автономным источником энергии вдали от стационарной электрической сети. Устройство имеет компактный корпус, что делает его мобильным и удобным для транспортировки. Имеется система принудительного воздушного охлаждения. Наличие электростартера обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя. Мощность максимальная - 8 кВт, номинальная - 7.5 кВт. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦81 Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦700х570х560 Характеристики¦Напряжение, В¦220/380 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер/электростартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦8 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦25 Характеристики¦Мощность номинальная при 380 В, кВт¦7 Характеристики¦Альтернатор¦синхронный Характеристики¦Производитель двигателя¦Huter Характеристики¦Контейнерный¦нет Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦открытый Характеристики¦Модель двигателя¦Huter 439JF Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦2.6 Характеристики¦Мощность максимальная при 380 В, кВт¦8 Характеристики¦Max ток, А¦12 Характеристики¦Номинальный ток, А¦11 Характеристики¦Мощность двигателя¦17 л/с Характеристики¦Число оборотов, об/мин¦3600 Характеристики¦Аккумулятор в комплекте¦нет Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦3,8 Характеристики¦Уровень шума, дБ¦91 Характеристики¦Тип двигателя¦4-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦да Характеристики¦Счетчик моточасов¦нет Характеристики¦Датчик масла¦да Характеристики¦Тип электростанции¦мобильные | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026384.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/54600580.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026390.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026396.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026402.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026408.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026414.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026420.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026426.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026432.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/52877021.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/52877017.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/52877019.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/52877023.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026438.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/924898/1200x800/57026444.jpg | 1 | elektrogenerator-huter-dy9500lx-3-64141
00000011261 | ЭГ950А | Бензиновый генератор Huter HT950A 64/1/1 | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Инструмент¦Генераторы (электростанции)¦Бензиновые¦Бензиновые однофазные генераторы 220 В¦Huter | Huter | Бензиновый генератор Huter HT950A имеет компактные габаритные размеры и малый вес, а также снабжен практичной транспортировочной рукояткой - это делает генератор мобильным и позволяет вывозить его на природу. Двухтактный одноцилиндровый двигатель обеспечивает надежную работу генератора, длительный срок службы и экономичное потребление топлива. Внимание! Модель поставляется без выхода 12В. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦16,751 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Стартер¦ручной стартер Характеристики¦Max мощность, кВт¦0,95 Характеристики¦Емкость топливного бака, л¦4,2 Характеристики¦Мощность номинальная при 220 В, кВт¦0,65 Характеристики¦Автозапуск (АВР)¦нет Характеристики¦Свеча зажигания¦NGK BP5ES Характеристики¦Дисплей¦нет Характеристики¦Обмотка альтернатора двигателя¦медь Характеристики¦Тип кожуха¦закрытый Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦360х310х380 Характеристики¦Вид топлива¦бензин Характеристики¦Мощность максимальная при 220 В, кВт¦0.95 Характеристики¦Расход топлива, л/ч¦0,4 Характеристики¦Уровень шума, дБ¦63 Характеристики¦Тип двигателя¦2-х тактный Характеристики¦Степень защиты¦IP23 Характеристики¦Контроль напряжения¦компаундный (традиционный) Характеристики¦Колеса и ручки¦нет Характеристики¦Индикатор уровня топлива¦нет Характеристики¦Выход 12V¦нет Характеристики¦Тип электростанции¦туристические | catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/99145/1200x800/51130692.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/99145/1200x800/54600574.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/99145/1200x800/51130694.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/99145/1200x800/53662254.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/99145/1200x800/53662255.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/99145/1200x800/53662256.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/99145/1200x800/51130693.jpg,catalog/goods/stroitelnyj-instrument/generatory/99145/1200x800/53662257.jpg | 1 | benzinovyj-generator-huter-ht950a-6411
00000006545 | 006545 | Вибрационный насос Вихрь ВН-10В 68/8/1 | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Вихрь | Вибрационный насос Вихрь ВН-10В 68/8/1 предназначен для перекачивания воды из водоемов, колодцев и резервуаров диаметром более 110 мм. Имеет электрический двигатель мощностью 280 Вт, который обеспечивает напор до 72 метров и производительность до 18 л/мин. Составные части надежно стянуты болтами. Максимальная глубина погружения равна 3 метра. Требования к качеству воды: чистая вода без примесей и песка. | Характеристики¦Высота подъема, м¦72 Характеристики¦Глубина погружения, м¦3 Характеристики¦Мощность, Вт¦280 Характеристики¦Производительность, л/мин¦18 Характеристики¦Трубное соединение, дюйм¦елочка 3/4 Характеристики¦Тип¦колодезный Характеристики¦Диаметр насоса, мм¦100 Характеристики¦Длина кабеля, м¦10 Характеристики¦Материал корпуса¦алюминиевый сплав Характеристики¦Вид¦погружной Характеристики¦Забор воды¦верхний Характеристики¦Защита от сухого хода¦нет Характеристики¦Мах температура жидкости, °С¦35 Характеристики¦Min уровень воды, мм¦600 Характеристики¦Соединитель в комплекте¦нет Характеристики¦Класс защиты¦IPX8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Серия¦ВН Характеристики¦Конструкция¦вибрационный | catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789084/1200x800/52305076.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789084/1200x800/54405262.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789084/1200x800/52305077.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789084/1200x800/53554421.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789084/1200x800/53661035.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789084/1200x800/53699860.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789084/1200x800/53661036.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789084/1200x800/53554423.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789084/1200x800/53554424.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789084/1200x800/53554425.jpg | 1 | vibratsionnyj-nasos-vihr-vn-10v-6881
00000017440 | 017440 | Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3 68/8/9 | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Вихрь | Вибрационный насос Вихрь ВН-10В/3 68/8/9 имеет верхний забор воды. Отличительной особенность считается поднятие воды на высоту 72 м. Предназначен для организации системы полива или водоснабжения в саду или на даче. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 градусов. Производительность 960 л/час позволяет экономить время. | Характеристики¦Высота подъема, м¦72 Характеристики¦Глубина погружения, м¦3 Характеристики¦Мощность, Вт¦210 Характеристики¦Производительность, л/мин¦16 Характеристики¦Трубное соединение, дюйм¦елочка 3/4 Характеристики¦Тип¦колодезный Характеристики¦Диаметр насоса, мм¦76 Характеристики¦Длина кабеля, м¦10 Характеристики¦Материал корпуса¦металл Характеристики¦Вид¦погружной Характеристики¦Забор воды¦верхний Характеристики¦Защита от сухого хода¦нет Характеристики¦Мах температура жидкости, °С¦35 Характеристики¦Соединитель в комплекте¦нет Характеристики¦Для повышения давления¦нет Характеристики¦Давление, атм¦7.2 Характеристики¦Класс защиты¦IPX8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Серия¦ВН Характеристики¦Конструкция¦вибрационный | catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/959621/1200x800/52365702.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/959621/1200x800/54405256.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/959621/1200x800/53661043.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/959621/1200x800/52924332.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/959621/1200x800/52365703.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/959621/1200x800/52920210.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/959621/1200x800/52920211.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/959621/1200x800/52920212.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/959621/1200x800/53661044.jpg | 1 | vibratsionnyj-nasos-vihr-vn-10v3-6889
00000009339 | 009339 | Вибрационный насос Вихрь ВН-10Н 68/8/5 | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Вихрь | Вибрационный насос Вихрь ВН-10Н 68/8/5 с нижним забором воды погружается в колодец на глубину до 3 метров. Оснащен защитой от перегрева, что гарантирует долгий срок службы аппарата. Подходит для полива сада и огорода. Поднимает воду на высоту до 72 метров. | Характеристики¦Высота подъема, м¦72 Характеристики¦Глубина погружения, м¦3 Характеристики¦Мощность, Вт¦280 Характеристики¦Производительность, л/мин¦18 Характеристики¦Трубное соединение, дюйм¦елочка 3/4 Характеристики¦Тип¦колодезный Характеристики¦Диаметр насоса, мм¦100 Характеристики¦Длина кабеля, м¦10 Характеристики¦Материал корпуса¦алюминиевый сплав Характеристики¦Вид¦погружной Характеристики¦Забор воды¦нижний Характеристики¦Защита от сухого хода¦нет Характеристики¦Мах температура жидкости, °С¦35 Характеристики¦Min уровень воды, мм¦600 Характеристики¦Соединитель в комплекте¦нет Характеристики¦Класс защиты¦IPX8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Серия¦ВН Характеристики¦Конструкция¦вибрационный | catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789088/1200x800/52307729.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789088/1200x800/54405266.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789088/1200x800/53661040.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789088/1200x800/52920208.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789088/1200x800/52924326.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789088/1200x800/53699867.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789088/1200x800/53661041.jpg | 1 | vibratsionnyj-nasos-vihr-vn-10n-6885
00000011440 | 68/8/6 | Вибрационный насос Вихрь ВН-15Н 68/8/6 | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Вихрь | Вибрационный насос Вихрь ВН-15Н 68/8/6 предназначен для полива огорода и сада. Подходит для колодцев и скважин диаметром более 110 мм. Заборные отверстия находятся в нижней части корпуса, что обеспечивает охлаждение двигателя перекачиваемой водой. Также предусмотрена защита от перегрева, предотвращающая перегорание мотора. | Характеристики¦Высота подъема, м¦72 Характеристики¦Глубина погружения, м¦3 Характеристики¦Мощность, Вт¦280 Характеристики¦Производительность, л/мин¦18 Характеристики¦Трубное соединение, дюйм¦елочка 3/4 Характеристики¦Тип¦колодезный Характеристики¦Диаметр насоса, мм¦100 Характеристики¦Длина кабеля, м¦15 Характеристики¦Материал корпуса¦алюминиевый сплав Характеристики¦Вид¦погружной Характеристики¦Забор воды¦нижний Характеристики¦Защита от сухого хода¦нет Характеристики¦Мах температура жидкости, °С¦35 Характеристики¦Min уровень воды, мм¦600 Характеристики¦Соединитель в комплекте¦нет Характеристики¦Класс защиты¦IPX8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Серия¦ВН Характеристики¦Конструкция¦вибрационный | catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/57727328.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/54405267.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/53223211.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/53792081.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/53792082.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/53792083.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/57727334.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/57727340.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/57727346.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/57727352.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/57727358.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/57727364.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/53792084.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/53792085.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789089/1200x800/57727370.jpg | 1 | vibratsionnyj-nasos-vihr-vn-15n-6886
00000017160 | 68/8/2 | Вибрационный насос Вихрь ВН-15В 68/8/2 | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Вихрь | Вибрационный насос Вихрь ВН-15В 68/8/2 - погружной аппарат с производительностью 18 л/мин. Модель характеризуется напором 72 метра. Опускается в колодец с помощью троса на глубину не более 3 метров. Насос используется для полива сада и подачи чистой воды. | Характеристики¦Высота подъема, м¦72 Характеристики¦Глубина погружения, м¦3 Характеристики¦Мощность, Вт¦280 Характеристики¦Производительность, л/мин¦18 Характеристики¦Трубное соединение, дюйм¦елочка 3/4 Характеристики¦Тип¦колодезный Характеристики¦Диаметр насоса, мм¦100 Характеристики¦Длина кабеля, м¦15 Характеристики¦Материал корпуса¦алюминиевый сплав Характеристики¦Вид¦погружной Характеристики¦Забор воды¦верхний Характеристики¦Защита от сухого хода¦нет Характеристики¦Мах температура жидкости, °С¦35 Характеристики¦Min уровень воды, мм¦600 Характеристики¦Соединитель в комплекте¦нет Характеристики¦Класс защиты¦IPX8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Серия¦ВН Характеристики¦Конструкция¦вибрационный | catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/52304631.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/54405263.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/52304632.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/53699861.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/53661037.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/53699862.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/53554473.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/53554474.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/53661038.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/53661039.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789085/1200x800/53554475.jpg | 1 | vibratsionnyj-nasos-vihr-vn-15v-6882
00000018637 | 68/8/7 | Вибрационный насос Вихрь ВН-5В 68/8/7 | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Вихрь | Вибрационный насос Вихрь ВН-5В 68/8/7 используется в открытых водоемах, колодцах и резервуарах диаметром более 110 мм. Подходит для полива сада и подачи чистой воды. Модель характеризуется напором 72 метра. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦2,96 Характеристики¦Высота подъема, м¦72 Характеристики¦Глубина погружения, м¦3 Характеристики¦Мощность, Вт¦280 Характеристики¦Производительность, л/мин¦18 Характеристики¦Трубное соединение, дюйм¦елочка 3/4 Характеристики¦Тип¦колодезный Характеристики¦Диаметр насоса, мм¦100 Характеристики¦Длина кабеля, м¦5 Характеристики¦Материал корпуса¦алюминиевый сплав Характеристики¦Вид¦погружной Характеристики¦Забор воды¦верхний Характеристики¦Защита от сухого хода¦нет Характеристики¦Мах температура жидкости, °С¦35 Характеристики¦Min уровень воды, мм¦600 Характеристики¦Соединитель в комплекте¦нет Характеристики¦Давление, атм¦7.2 Характеристики¦Класс защиты¦IPX8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Серия¦ВН Характеристики¦Конструкция¦вибрационный | catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/925489/1200x800/51468222.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/925489/1200x800/54405199.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/925489/1200x800/53660974.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/925489/1200x800/53660975.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/925489/1200x800/53660976.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/925489/1200x800/53660977.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/925489/1200x800/53660978.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/925489/1200x800/53660979.jpg | 1 | vibratsionnyj-nasos-vihr-vn-5v-6887
00000005281 | 68/8/3 | Вибрационный насос Вихрь ВН-25В 68/8/3 | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Вихрь | Вибрационный насос Вихрь ВН-25В 68/8/3 - бытовой прибор для перекачивания чистой воды из резервуаров, колодцев и других источников. Модель поднимает жидкость на высоту до 72 м. Имеет верхний забор воды. Тросовое крепление позволяет удобно погружать и поднимать насос. Длина шнура равна 25 м. | Характеристики¦Высота подъема, м¦72 Характеристики¦Глубина погружения, м¦3 Характеристики¦Мощность, Вт¦280 Характеристики¦Производительность, л/мин¦18 Характеристики¦Трубное соединение, дюйм¦елочка 3/4 Характеристики¦Тип¦колодезный Характеристики¦Диаметр насоса, мм¦100 Характеристики¦Длина кабеля, м¦25 Характеристики¦Материал корпуса¦алюминиевый сплав Характеристики¦Вид¦погружной Характеристики¦Забор воды¦верхний Характеристики¦Защита от сухого хода¦нет Характеристики¦Мах температура жидкости, °С¦35 Характеристики¦Min уровень воды, мм¦600 Характеристики¦Соединитель в комплекте¦нет Характеристики¦Класс защиты¦IPX8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Серия¦ВН Характеристики¦Конструкция¦вибрационный | catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789086/1200x800/52306595.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789086/1200x800/54405264.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789086/1200x800/52306596.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789086/1200x800/52920044.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789086/1200x800/52920045.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789086/1200x800/52920046.jpg | 1 | vibratsionnyj-nasos-vihr-vn-25v-6883
00000018824 | 005282 | Вибрационный насос Вихрь ВН-25Н 68/8/11 | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Вихрь | Вибрационный насос Вихрь ВН-25Н 68/8/11 используется для подачи чистой воды из колодцев диаметром не менее 110 мм, а также резервуаров и открытых водоемов. Допустимая температура перекачиваемой жидкости 35°С. Длина сетевого кабеля составляет 25 метров. Двигатель мощностью 280 Вт обеспечивает производительность 1080 л/ч при высоте подачи воды до 72 метров. | Характеристики¦Вес нетто, кг¦3,3 Характеристики¦Высота подъема, м¦72 Характеристики¦Габариты без упаковки, мм¦160x110x290 Характеристики¦Глубина погружения, м¦3 Характеристики¦Мощность, Вт¦280 Характеристики¦Производительность, л/мин¦18 Характеристики¦Трубное соединение, дюйм¦елочка 3/4 Характеристики¦Тип¦колодезный Характеристики¦Диаметр насоса, мм¦100 Характеристики¦Длина кабеля, м¦25 Характеристики¦Материал корпуса¦металл Характеристики¦Вид¦погружной Характеристики¦Забор воды¦нижний Характеристики¦Защита от сухого хода¦нет Характеристики¦Мах температура жидкости, °С¦35 Характеристики¦Соединитель в комплекте¦нет Характеристики¦Для повышения давления¦нет Характеристики¦Класс защиты¦IPX8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Серия¦ВН Характеристики¦Конструкция¦вибрационный | catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/1285894/1200x800/51394538.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/1285894/1200x800/65262625.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/1285894/1200x800/52920008.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/1285894/1200x800/52920009.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/1285894/1200x800/52920010.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/1285894/1200x800/52920007.jpg | 1 | vibratsionnyj-nasos-vihr-vn-25n-68811
00000010706 | 010706 | Вибрационный насос Вихрь ВН-40В 68/8/4 | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Всё для сада¦Насосы¦Погружные насосы¦Колодезные насосы¦Вихрь | Вихрь | Вибрационный насос Вихрь ВН-40В 68/8/4 - аппарат для перекачивания воды из больших емкостей и колодцев с температурой до +35°С. Водозаборные отверстия находятся в верхней части корпуса. Насос прост в использовании, не требует ухода. Подходит для организации полива сада и огорода. Длина шнура равна 40 м. | Характеристики¦Высота подъема, м¦72 Характеристики¦Глубина погружения, м¦3 Характеристики¦Мощность, Вт¦280 Характеристики¦Производительность, л/мин¦18 Характеристики¦Трубное соединение, дюйм¦елочка 3/4 Характеристики¦Тип¦колодезный Характеристики¦Диаметр насоса, мм¦100 Характеристики¦Длина кабеля, м¦40 Характеристики¦Материал корпуса¦алюминиевый сплав Характеристики¦Вид¦погружной Характеристики¦Забор воды¦верхний Характеристики¦Защита от сухого хода¦нет Характеристики¦Мах температура жидкости, °С¦35 Характеристики¦Min уровень воды, мм¦600 Характеристики¦Соединитель в комплекте¦нет Характеристики¦Класс защиты¦IPX8 Характеристики¦Напряжение, В¦220 Характеристики¦Серия¦ВН Характеристики¦Конструкция¦вибрационный | catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789087/1200x800/52307242.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789087/1200x800/54405265.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789087/1200x800/52920076.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789087/1200x800/52920077.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789087/1200x800/52920078.jpg,catalog/goods/sadovaya-tehnika-i-instrument/nasosy/789087/1200x800/52920079.jpg | 1 | vibratsionnyj-nasos-vihr-vn-40v-6884
00000017561 | 68/7/13 | Насос для повышения давления Вихрь Ц-15/9 ПД 68/7/13 | Сантехника¦Инженерная сантехника¦Циркуляционные насосы¦Вихрь | Сантехника¦Инженерная сантехника¦Циркуляционные насосы¦Вихрь | Вихрь | Насос для повышения давления Вихрь Ц-15/9 ПД 68/7/13 предназначен для повышения давления воды в системах центрального водоснабжения в квартирах и частных домах. Данный насос надежный, экономичный и простой в использовании. | Характеристики¦Тип¦циркуляционный Характеристики¦Материал корпуса¦алюминий Характеристики¦Материал¦чугун Характеристики¦Мощность, Вт¦120 Характеристики¦Вид¦поверхностный Характеристики¦Производительность, л/мин¦25 Характеристики¦Защита от сухого хода¦есть Характеристики¦Для повышения давления¦есть Характеристики¦Ротор¦мокрый Характеристики¦Для теплого пола¦да Характеристики¦Для ГВС¦да Характеристики¦Для котлов отопления¦да Характеристики¦Для полотенцесушителей¦да Характеристики¦Сдвоенный¦нет Характеристики¦Вес нетто, кг¦2,73 Характеристики¦Возможность регулировки¦есть Характеристики¦Класс защиты¦IP44 Характеристики¦Серия¦Ц Характеристики¦Давление, атм¦5.92 Характеристики¦Напряжение, В¦220/230 Характеристики¦Конструкция¦центробежный Характеристики¦Допустимая температура жидкости, °С¦-10...+110 | catalog/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/inzhenernaya-santehnika/2170888/1200x800/57036746.jpg,catalog/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/inzhenernaya-santehnika/2170888/1200x800/57036752.jpg,catalog/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/inzhenernaya-santehnika/2170888/1200x800/57036758.jpg,catalog/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/inzhenernaya-santehnika/2170888/1200x800/57036764.jpg,catalog/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/inzhenernaya-santehnika/2170888/1200x800/57036770.jpg,catalog/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/inzhenernaya-santehnika/2170888/1200x800/57036776.jpg,catalog/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/inzhenernaya-santehnika/2170888/1200x800/57036782.jpg,catalog/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/inzhenernaya-santehnika/2170888/1200x800/57036788.jpg,catalog/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/inzhenernaya-santehnika/2170888/1200x800/57036794.jpg,catalog/goods/santehnicheskoe-oborudovanie/inzhenernaya-santehnika/2170888/1200x800/54523022.jpg | 1 | nasos-dlja-povyshenija-davlenija-vihr-ts-159-pd-68713